МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

С П Р А В К А

о качестве питьевой воды в распределительной водопроводной сети

за     2017 г.

| Вид анализа | Количество проб | Не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество | % |
| г. Вологда |
| Органолептический (химический )анализ | 1818 | 1 | 0 |
| Бактериологический анализ | 1783 | 4 | 0 |
| Колифаги | 1789 | 0 | 0 |
| с. Молочное |
| Органолептический (химический )анализ | 240 | 6 | 0 |
| Бактериологический анализ | 241 | 0 | 0 |
| Колифаги | 242 | 0 | 0 |
| д. Ильинское |
| Органолептический (химический )анализ | 12 | 1 | 0 |
| Бактериологический анализ | 12 | 0 | 0 |
| Колифаги | 12 | 0 | 0 |
| д. Марфино |
| Органолептический (химический )анализ | 26 | 0 | 0 |
| Бактериологический анализ | 26 | 0 | 0 |
| Колифаги | 26 | 0 | 0 |
| п. Майский |
| В/колонки |  |  |  |
| Органолептический (химический )анализ | 35 | 0 | 0 |
| Бактериологический анализ | 35 | 0 | 0 |
| Колифаги | 35 | 0 | 0 |
| Внутренняя сеть |  |  |  |
| Органолептический (химический )анализ | 12 | 0 | 0 |
| Бактериологический анализ | 12 | 0 | 0 |
| Колифаги | 12 | 0 | 0 |

Заключение: Питьевая вода в распределительной водопроводной сети

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по химическим, бактериологическим показателям и показателю « колифаги ».