## ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ВОЛОГДА»

Советский проспект, д.128, г. Вологда, 160012

Телефон (8172) 75-07-11, факс (8172) 75-07-01, Е-mail: vodokanal@volwater.ru

ОКПО 03263645  ОГРН 1023500894020

ИНН/КПП 3525023596/35201001

Информация по качеству питьевой воды в пробах,

взятых перед подачей в распределительную сеть г.Вологды с 23.04.18 по 29.04.18

| Вид анализа | Всего проб | Не соответствующих нормам | % неудовлетворительных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Химический анализ | 1019 | 0 | 0 |
| Бактериологический анализ | 14 (1 в работе) | 0 | 0 |
| Колифаги | 1 | 0 | 0 |

Объемы питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть города:

23.04.18 – 92782 м³

24.04.18 –  95817 м³

25.04.18 – 93547  м³

26.04.18 –  83802 м³

27.04.18 –  93859 м³

28.04.18 –  95546 м³

29.04.18 –  89551 м³

# Text boxes

|  | № |  |
| --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |